## Tilbagemelding forår 2021
Fakultet | Institut | Campus | Kontaktperson | Bygning | Lokale nr. | Ønske | Kategori | Prioritering | Status
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Fredrik Bajers Vej 7, B2-201, C2-211 og C1-119. Nogle gang-områder kan måske nok virke lidt mørke, hvis lyset ikke er tændt (slukkes automatisk efter et stykke tid), og dørene til grupperum og kontorer er lukkede. Men ellers er der ovenlysvinduer i alle mellemgange og godt med lysindfald fra gangbroer. |  | Bygningen i sig selv er bare meget lukket og mørk, specielt på gangene. | Strøm | Prioriteres 2021 | CAS undersøger indstillinger for lys + sensor.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Fredrik Bajers Vej 7, B2-201, C2-211 og C1-119. |  | Rooms need improvement in terms of ventilation! | Ventilation | Prioriteres 2021 | CAS tester CO2 målere, så det bliver synligt, hvornår man skal åbne vinduet. Supplerende kan vi se på om vi kører med for høje temperatursæt på lokalerne. Der investeres ikke i ventilationsanlæg før den store renovering af bygningen. BRUG BUILDING SUPPORT ved indeklima udfordringer. Ventilationsanlæg aktiveres ved tryk på knap på gangen. CAS undersøger regulering.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Fredrik Bajers Vej 7 |  | omgivelserne udenfor er ikke ligefrem inspirerende. Her tænker jeg særligt på kanalen, som mange steder har meget affaldt og siv | Gartner | Nedprioriteres | AAU's Kanalanlæg er renoveret og renset i 2020. Kanal langs FBV tilhører kommunen. Gartner undersøger mulighed for udsåning af blomsterblandinger.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Fredrik Bajers Vej 7. Der KAN være tale om lokale 4-219, FRB7A, der tidligere husede en filial af universitetsbiblioteket. Lokalet ligger ind mod kantineområdet, og det er ikke muligt at åbne vinduer ud til det fri. I lokalet sidder der flere grupper kun adskilt af skillevægge (op til 5 grupper). |  | It gets very hot in the summer | Ventilation | Nedprioriteres | Bygst har igangsat renovering af aulaen mellem FRB7 a og b. Det skulle mindske varmepåvirkningen. CAS undersøger lokalet og ser om varme kan afhjælpes yderligere. Nedprioriteres i 2021 afvent den store renovering 2022. Overvej desuden lokalets kapacitet.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Strandvejen 12-14, Aud. 4, 6 og 7. |  | Forelæsningslokalerne er ofte blevet meget indelukket/ varme | Ventilation | Nedprioriteres | Bygningerne fraflyttes til sommer 2022, så der investeres ikke i forbedringer. Ventilationsanlægget er fuldt optimeret. BRUG BUILDING SUPPORT - ved indeklimaudfordringer.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Strandvejen 12-14 |  | Grupperummet var utætte og blev fyldt med røg B130 | Bygaalborg | Prioriteres 2021 | Der er lavet rygezoner væk fra ventilationer. CAS kigger på om der mangler tætningslister på vinduer. CW Obel tætner vinduet, rygezone flyttes væk og vinduer gives silikone.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Fredrik Bajers Vej 7 |  | Could use more places to get cold water. |  | Udført | De opsættes i foråret 2021
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Badehusvej 13, Aud. 4, 6 og 7. Mht. grupperum, så var placeret Badehusvej 13, lokalerne B131+B133+B135+B139+B140+B141+B142+B143+B14 fra september til oktober. Fra oktober til januar var de placeret Badehusvej 13, lokalerne B115+B117+B119+B121+B122+B123+B124+B125. |  | Ringe indeklima i auditorier, og til dels i grupperum. | Ventilation | Nedprioriteres | Bygninger fraflyttes, delvist fordi det er for bekosteligt at løfte ventilationen til tilfredsstillende niveau. Grupperum på badehusvej er tilført ekstra ventilation i 2020, men der installeres ikke yderligere ventilation i 2021.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Badehusvej 13, Aud. 4, 6 og 7. |  | Auditorium bliver varme og klamme efter den første time | Ventilation | Udført | CAS undersøger muligheden for mere manuel udluftning. + vurdering af, om grundtemperaturen skal sænkes. Bygningerne fraflyttes. Vinduer kan åbnes i aud. 4, men ikke i aud. 6 og 7. Grundtemperaturen sænkes for at afhjælpe problemet.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Fredrik Bajers Vej 7, B2-gangen. |  | Terrible indoor climate. | Ventilation | Nedprioriteres | CAS undersøger. Der er knap til ventilationsanlæg på gangen, som aktiverer udluftningen. Suppler med manuel åbning af vinduer. Forventning om opgradering af ventilationsanlæg i forbindelse med funktionel fornyelse af bygningen.
TECH | Elektroniske Systemer | København | Mette Billeskov | Frederikskaj 12 |  | Should have more vending machines around or cantine should be open longer | Kantine | Nedprioriteres | Kantinens åbningstider er styret af centrale aftaler for kantinen. Det er svært at gøre noget ved lokalt. Tages med i det nye kantineudbud. Der er maskine på 1. sal i fredriks kaj 12.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Badehusvej 13 |  | Der er et vandrør, der larmer helt vildt i mit gamle grupperum (B129). Det er meget forstyrrende at kunne høre folk trække ud i toilettet og gå i bad, og hvad der ellers sker. | Ventilation | Nedprioriteres | Det er svært at gøre noget ved akustikken i en så gammel bygning som Badehusvej, da lyden vandrer i konstruktionen.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Badehusvej 13, Aud. 1, 2, 3, 6 og 7. |  | Nogle af auditoriumerne kan godt blive MEGET varme at sidde i efter noget tid. | Ventilation | Udført | CAS undersøger muligheden for mere manuel udluftning. + vurdering af, om grundtemperaturen skal sænkes. Bygningerne fraflyttes. Sænker grundtemperaturen til 20 grader.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Badehusvej 13/Strandvejen 12-4, grupperum som følger: Fra september til oktober: Strandvejen 12-14, lokalerne A307+A308. Fra oktober til januar: Badehusvej 13, lokalerne B127+B129+B131+B133. |  | Flere af grupperummene er meget utætte, og der bliver koldt mange steder på universitetet på strandvejen | Bygaalborg | Prioriteres 2021 | CW Obel er i gang med at udskifte vinduer, men det er en proces, der strækker sig over flere år. CAS gennemgår tætningslister og opgraderer dem.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Fredrik Bajers Vej 7, A3-102, A3-103 og A3-104 |  | Nogle grupperum trænger til at bliver malet. | Bygaalborg | Prioriteres 2021 | CAS undersøger grupperum i bygningen.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Fredrik Bajers Vej 7. PDP5 havde i E19 grupperu i FRB7, A3-101, A3-106 og A3-108 |  | Det virker helt tosset at installere en fladskærm i hvert grupperum, når det der mangler er bedre indeklima og flere stikkontakter. | Strøm | Prioriteres 2021 | Tages med til møde med El + ventilationDer burde være tilstrækkelig med stikkontakter, men El undersøger kapaciteten. CAS-EL er i proces med at udskifte EDB-udtag til alm.EL-udtag. Midlertidig løsning i form af forlængerledninger med stikdåser indtil den store renovering af bygningen.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Strandvejen 12-14 |  | Auditorie 6 & 7 kan blive lidt indelukkede når man er mange mennesker derinde... | Ventilation | Udført | CAS undersøger muligheden for mere manuel udluftning. + vurdering af, om grundtemperaturen skal sænkes. Bygningerne fraflyttes sommer 2022.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Fredrik Bajers Vej 7, grupperum C4-103, C4-104, C4-106, C4-108 og C4-115. Det er grupperum i stue-etagen, og særligt rummene ind mod en gård kan virke mørke. |  | Better ilumination in the group rooms | Strøm | Nedprioriteres | CAS sender elektriker forbi og vurderer belysning. Nedprioriteres i 2021 fordi al belysning i bygningen fornyes i den store renovering.
TECH | Elektroniske Systemer | Aalborg | Mette Billeskov | Strandvejen 12-14, Aud. 1 og 7. |  | Udluftningen i de store forelæsningslokaler er utroligt ringe | Ventilation | Udført | CAS undersøger muligheden for mere manuel udluftning. + vurdering af, om grundtemperaturen skal sænkes. Bygningerne fraflyttes sommer 2022.
STATUS VEDR. ØNSKER TIL FORBEDRING AF DET FYSISKE STUDIEMILJØ, ES
EFTERÅR 2019 + FORÅR 2020

## Indstillinger (hidden)
Kategorier af problemstillinger | Institut | Skole | Studienævn | Håndteres af | Status | Campus | Fakultet
Grupperum | Medicin og Sundhedsteknologi | SADP | Elektronik og IT | Studienævn | Løst | Aalborg | Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Indeklima | Klinisk Institut | SES | Medieteknologi | Institut | Håndteres/indberettet | Esbjerg | Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Inventar | Datalogi | SICT | Datalogi | 1. studieår | Ønsket eskaleret til næste niveau | København | Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
IT | Elektroniske Systemer | SMH | Arkitektur og Design | CAS | Ønsket frasorteret
Kommunikation | Arkitektur og Medieteknologi |  | Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen | ITS
Laboratorium | Planlægning |  | Teknoantropologi, Bæredygtig Design og Integrerede Fødevarestudier | Dekan
Psykisk | Byggeri og Anlæg |  | Byggeri og Anlæg
Rengøring | Energiteknik |  | Energi
Strøm | Matematiske Fag |  | Kemi, Miljø og Bioteknologi
Støj | Kemi og Biovidenskab |  | Industri og Global Forretningsudvikling
Undervisning | Materialer og Produktion |  | Matematik, Fysik og
Æstetik | Statens Byggeforskningsinstitut |  | Sundhed, Teknologi og Idræt
Øvrig

## Uddannelser (hidden)
ENG | SUND | TECH
Anvendt industriel elektronik | Folkesundhedsvidenskab | Akustik og audioteknologi
Autonome systemer | Idræt | Arkitektur
Biologi | Idrætsteknologi | Arkitektur og design
Bioteknologi | Klinisk videnskab og teknologi | By-, energi- og miljøplanlægning
Bygge- og anlægskonstruktion | Medicin | Bæredygtig byudvikling
Byggeledelse | Medicin med industriel specialisering | Bæredygtig omstilling
Byggeledelse og bygningsinformatik | Sexologi | Bæredygtigt design
Byggeri og anlæg | Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling | Datahåndtering
Byggeri og anlæg; bygge- og anlægskonstruktion | Sundhedsinformatik | Datalogi
Byggeri og anlæg; indeklima og energi | Sundhedsteknologi | Datalogi (it)
Byggeri og anlæg; vand og miljø |  | Elektronik
Byggeri og anlæg; veje og trafik |  | Elektronik og datateknik
Bygningers energidesign |  | Elektronik og IT
Bygningsfysik |  | Environmental Studies - Cities & Sustainability (JEMES CiSu)
Bygningsinformatik |  | Geografi
Bæredygtig bioteknologi |  | Indlejrede softwaresystemer
Bæredygtig energiteknik |  | Industrielt design
Design af mekaniske systemer |  | Informatik
Eksportteknologi |  | Informations- og kommunikationsteknologier
Elektro-mekanisk systemdesign |  | Informationsteknologi
Elektronik |  | Informationsteknologi, softwarekonstruktion
Energi |  | Innovativ kommunikationsteknik og entrepreneurskab
Energiteknik |  | Integrerede fødevarestudier
Forretningsinnovation |  | Interaktionsdesign
Fysik |  | Internetteknologier og computersystemer
Global Innovation Management (Erasmus Mundus) |  | IT, kommunikations- og medieteknologi
Globale forretningssystemer |  | It-design og applikationsudvikling
Indeklima og energi |  | Landinspektørvidenskab
Intelligente pålidelige systemer |  | Ledelse af digital kommunikation (Erasmus+)
Kemi |  | Lyd- og musikteknologi
Kemi og bioteknologi |  | Lysdesign
Kemiteknik |  | Maskinintelligens
Kemiteknologi |  | Medialogi
Ledelse og informatik i byggeriet |  | Netværk og distribuerede systemer
Maskin og produktion |  | Problembaseret læring i ingeniør- og naturvidenskab
Maskinkonstruktion |  | Produkt- og designpsykologi
Maskinteknik |  | Regulering og automation
Matematik |  | Robotteknologi
Matematik-teknologi |  | Service system design
Matematik-økonomi |  | Signalbehandling og akustik
Materialeteknologi |  | Signalbehandling og beregning
Medicinsk bioteknologi |  | Software
Miljøteknologi |  | Teknoantropologi
Miljøvidenskab |  | Trådløse kommunikationssystemer
Nanobioteknologi |  | Universelt design og tilgængelighed
Nanomaterialer og nanofysik |  | Urbant design
Nanoteknologi |  | Vision, grafik og interaktive systemer
Olie- og gasteknologi
Produktion
Produktionsudvikling
Sikkerhed og risikostyring
Teknologiledelse
Vand og miljø
Veje og trafik
Virksomhedssystemer
Virksomhedsteknologi
Værdikæder og innovationsledelse
Værdikæder og teknisk ledelse